## Res_550311_02_05_20_new
Date | Time | Reading |  | Mode | Elapsed Time 1 | Elapsed Time 2 | Elapsed Time 3 | Elapsed Time Total | Live Time 1 | Live Time 2 | Live Time 3 | Live Time Total | Instrument SN | Model | Tube Anode | Unit | project |  | P | P +/- | S | S +/- | Cl | Cl +/- | K | K +/- | Ca | Ca +/- | Ti | Ti +/- | Cr | Cr +/- | Mn | Mn +/- | Fe | Fe +/- | Co | Co +/- | Ni | Ni +/- | Cu | Cu +/- | Zn | Zn +/- | As | As +/- | Se | Se +/- | Rb | Rb +/- | Sr | Sr +/- | Zr | Zr +/- | Mo | Mo +/- | Ag | Ag +/- | Cd | Cd +/- | Sn | Sn +/- | Sb | Sb +/- | Ba | Ba +/- | Hg | Hg +/- | Pb | Pb +/-
2020-02-05 | 14:36 | #1 | cal | Cal Check | 14.79 |  |  | 14.79 | 12 |  |  | 12 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | %
2020-02-05 | 14:41 | #2 | 2 | Soil | 59.36 | 57.98 | 58.79 | 176.12 | 50.98 | 44.75 | 42.09 | 137.82 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 5 | 14731 | 1260 | 3516 | 235 | 14522 | 176 | 19563 | 155 | 10056 | 94 | 10476 | 84 | 147 | 5 | 1975 | 14 | 80907 | 287 |  |  | 53 | 4 | 50 | 2 | 141 | 2 |  |  | 1.8 | 0.4 | 161.9 | 1.2 | 558 | 7 | 637 | 8 | 8.1 | 1.8 | [8 empty] | 704 | 15 | 5 | 1 | 46 | 1.4
2020-02-05 | 14:46 | #3 | err | Analysis Results | [8 empty] | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | %
2020-02-05 | 14:46 | #4 | err | Analysis Results | [8 empty] | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | %
2020-02-05 | 14:47 | #5 | err | Analysis Results | [8 empty] | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | %
2020-02-05 | 14:50 | #6 | 3 | Soil | 59.45 | 58.24 | 58.66 | 176.36 | 51.55 | 45.8 | 40.42 | 137.77 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 12.5 | 17048 | 1311 |  |  | 4306 | 109 | 22802 | 179 | 8121 | 88 | 13355 | 102 | 171 | 5 | 1970 | 15 | 108759 | 409 |  |  | 68 | 4 | 61 | 2 | 167 | 3 | 5.5 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 178.6 | 1.4 | 608 | 8 | 759 | 10 | [10 empty] | 675 | 17 | 8.1 | 1.1 | 50.5 | 1.6
2020-02-05 | 14:51 | #7 | err | Analysis Results | [8 empty] | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | %
2020-02-05 | 14:55 | #8 | 4 | Soil | 59.43 | 58.19 | 58.74 | 176.37 | 51.39 | 45.64 | 41.46 | 138.48 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 17.5 | 14986 | 1299 | 647 | 200 | 4241 | 106 | 22275 | 174 | 11102 | 102 | 12189 | 95 | 147 | 5 | 1768 | 13 | 97685 | 362 |  |  | 67 | 4 | 56 | 2 | 146 | 2 | 4.1 | 1.2 |  |  | 166.5 | 1.3 | 671 | 8 | 719 | 9 |  |  | 5.7 | 1.6 |  |  | 12 | 3 |  |  | 746 | 17 | 7.4 | 1.1 | 49.8 | 1.5
2020-02-05 | 14:59 | #9 | 5 | Soil | 59.39 | 58.06 | 58.69 | 176.14 | 51.17 | 44.93 | 40.82 | 136.92 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 22.5 | 13691 | 1256 | 7768 | 292 | 5629 | 117 | 18819 | 153 | 8093 | 86 | 11489 | 91 | 140 | 5 | 1825 | 14 | 96971 | 352 |  |  | 64 | 4 | 56 | 2 | 150 | 2 | 5.3 | 1.2 |  |  | 168.2 | 1.3 | 514 | 7 | 648 | 8 | [10 empty] | 728 | 15 | 7.2 | 1 | 44.4 | 1.5
2020-02-05 | 15:04 | #10 | 6 | Soil | 59.48 | 58.29 | 58.74 | 176.51 | 51.67 | 46.12 | 41.43 | 139.22 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 27.5 | 14515 | 1267 | 11440 | 326 | 7665 | 129 | 17585 | 143 | 10031 | 93 | 11295 | 87 | 114 | 5 | 1500 | 12 | 98639 | 366 |  |  | 61 | 4 | 62 | 2 | 148 | 2 |  |  |  |  | 159.3 | 1.3 | 599 | 8 | 765 | 10 | [10 empty] | 545 | 17 | 6.2 | 1.1 | 41.7 | 1.5
2020-02-05 | 15:08 | #11 | 7 | Soil | 59.43 | 58.13 | 58.73 | 176.29 | 51.42 | 45.34 | 41.24 | 138 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 32.5 | 14709 | 1260 | 9159 | 302 | 7924 | 131 | 17596 | 143 | 9391 | 90 | 11490 | 88 | 125 | 5 | 1513 | 12 | 93210 | 339 |  |  | 72 | 4 | 53 | 2 | 139 | 2 |  |  |  |  | 159.1 | 1.2 | 596 | 8 | 731 | 9 | 9 | 2 | [8 empty] | 617 | 16 | 5.8 | 1 | 45.8 | 1.5
2020-02-05 | 15:13 | #12 | SiO2 | Soil | 58.63 | 56.52 | 59.6 | 174.76 | 47.43 | 40.1 | 55.1 | 142.63 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | [7 empty] | 72 | 10
2020-02-05 | 15:20 | #13 | nest2711a | Soil | 58.99 | 57.44 | 59.29 | 175.72 | 49.19 | 43.13 | 49.49 | 141.81 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M |  |  |  | 2077 | 155 | 152 | 40 | 24112 | 154 | 24615 | 143 | 2864 | 32 | 43 | 2 | 588 | 5 | 24507 | 89 |  |  | 22 | 3 | 131 | 3 | 368 | 3 | 71 | 4 | 1.7 | 0.5 | 117.4 | 0.9 | 232 | 3 | 404 | 4 | 4 | 1 | 4.4 | 0.9 | 48.2 | 1.4 | 12 | 2 | 28 | 2 | 610 | 11 | 10.4 | 1.1 | 1385 | 7
2020-02-05 | 15:24 | #14 | nest2710a | Soil | 58.95 | 57.2 | 58.92 | 175.06 | 49.33 | 40.54 | 44.46 | 134.33 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M |  | 9765 | 1071 | 19133 | 362 | 519 | 55 | 23623 | 165 | 7636 | 73 | 3404 | 39 |  |  | 2127 | 14 | 47361 | 176 |  |  |  |  | 3379 | 17 | 4226 | 18 | 1533 | 12 | 5.8 | 1 | 117.8 | 1.1 | 253 | 3 | 321 | 4 | 12 | 1.1 | 37.5 | 1.2 | 11.5 | 1.2 | 20 | 2 | 46 | 3 | 730 | 12 | 52 | 2 | 5494 | 22
2020-02-05 | 15:52 | #15 | 8 | Soil | 59.76 | 59.61 | 59.78 | 179.15 | 50.28 | 54.75 | 56.88 | 161.92 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 37.5 |  |  | 3997 | 537 | 7246 | 294 | 12693 | 288 | 7795 | 177 | 8613 | 164 | 76 | 9 | 990 | 20 | 60820 | 492 |  |  | 41 | 11 | 38 | 5 | 83 | 4 |  |  |  |  | 60.7 | 1.6 | 295 | 11 | 315 | 12 |  |  | 24 | 4 | [6 empty] | 195 | 33 |  |  | 18 | 2
2020-02-05 | 15:56 | #16 | 9 | Soil | 59.46 | 58.21 | 58.73 | 176.4 | 51.54 | 45.67 | 41.13 | 138.34 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 42.5 | 15531 | 1281 | 5822 | 263 | 8703 | 136 | 17803 | 144 | 11576 | 101 | 11064 | 86 | 126 | 5 | 1828 | 13 | 96186 | 352 |  |  | 73 | 4 | 53 | 2 | 144 | 2 | 6 | 1.2 |  |  | 162.5 | 1.3 | 638 | 8 | 676 | 9 | 6.7 | 2 |  |  |  |  | 14 | 3 |  |  | 609 | 16 | 6.6 | 1 | 51.1 | 1.5
2020-02-05 | 16:00 | #17 | 10 | Soil | 59.45 | 58.23 | 58.99 | 176.66 | 51.32 | 46.17 | 44.46 | 141.94 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 47.5 | 8541 | 1674 | 1584 | 217 | 7390 | 123 | 24773 | 179 | 69176 | 401 | 9686 | 75 | 98 | 4 | 1243 | 10 | 65545 | 246 |  |  | 50 | 4 | 61 | 2 | 111 | 2 |  |  | 1.8 | 0.4 | 121.8 | 1.1 | 1749 | 17 | 596 | 9 | 6 | 1.9 | [8 empty] | 651 | 16 | 4.1 | 1 | 21.3 | 1.2
2020-02-05 | 16:04 | #18 | 11 | Soil | 59.47 | 58.24 | 59.02 | 176.74 | 51.49 | 46.27 | 44.79 | 142.55 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 52.5 | 11788 | 1813 | 1548 | 222 | 8250 | 129 | 23354 | 171 | 83914 | 480 | 9626 | 75 | 103 | 4 | 1232 | 10 | 61327 | 230 |  |  | 51 | 4 | 49 | 2 | 105 | 2 |  |  | 1.2 | 0.4 | 109.4 | 1 | 1898 | 19 | 595 | 9 | 7.6 | 2 | [8 empty] | 657 | 17 | 3.4 | 1 | 21.8 | 1.2
2020-02-05 | 16:09 | #19 | 12 | Soil | 59.46 | 58.23 | 58.98 | 176.67 | 51.49 | 46.16 | 44.26 | 141.91 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 57.5 | 10803 | 1680 | 2012 | 222 | 9038 | 135 | 22552 | 167 | 67309 | 392 | 9965 | 76 | 104 | 4 | 1242 | 10 | 65200 | 241 |  |  | 54 | 4 | 74 | 2 | 110 | 2 |  |  |  |  | 114.6 | 1.1 | 1550 | 16 | 557 | 9 | 6.2 | 1.9 | [8 empty] | 610 | 16 | 5.3 | 1 | 20.6 | 1.2
2020-02-05 | 16:13 | #20 | 13 | Soil | 59.41 | 58.11 | 59.02 | 176.54 | 51.18 | 45.54 | 44.59 | 141.32 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 62.5 | 9445 | 1749 | 2473 | 230 | 8914 | 133 | 22816 | 167 | 79797 | 454 | 9816 | 75 | 98 | 4 | 1222 | 10 | 58356 | 214 |  |  | 45 | 4 | 47 | 2 | 104 | 2 |  |  |  |  | 108.6 | 1 | 1724 | 16 | 559 | 8 | 8.8 | 1.8 | [8 empty] | 649 | 15 | 3.8 | 1 | 19.7 | 1.1
2020-02-05 | 16:18 | #21 | 14 | Soil | 59.47 | 58.25 | 59.02 | 176.74 | 51.49 | 46.23 | 44.69 | 142.42 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 67.5 | 10126 | 1854 | 2372 | 237 | 8454 | 132 | 23356 | 172 | 90613 | 517 | 10072 | 77 | 104 | 4 | 1254 | 10 | 61122 | 230 |  |  | 47 | 4 | 47 | 2 | 107 | 2 |  |  | 1.3 | 0.4 | 109.8 | 1.1 | 2008 | 20 | 577 | 9 | 10.3 | 2 | [8 empty] | 657 | 16 |  |  | 22.7 | 1.2
2020-02-05 | 16:24 | #22 | 15 | Soil | 59.47 | 58.25 | 58.98 | 176.7 | 51.53 | 46.25 | 44.35 | 142.13 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 70.5 | 8840 | 1704 | 2045 | 226 | 8748 | 133 | 22378 | 167 | 71297 | 415 | 10042 | 77 | 103 | 4 | 1293 | 10 | 65182 | 244 |  |  | 47 | 4 | 55 | 2 | 115 | 2 |  |  |  |  | 116.1 | 1.1 | 1983 | 20 | 565 | 9 | 10.8 | 2 | 6.2 | 1.6 | [6 empty] | 663 | 17 | 4.2 | 1 | 23.5 | 1.2
2020-02-05 | 16:29 | #23 | 18 | Soil | 59.45 | 58.19 | 59.03 | 176.67 | 51.36 | 45.99 | 44.87 | 142.22 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 73.5 | 9195 | 1757 | 1654 | 218 | 9786 | 137 | 21003 | 155 | 84083 | 471 | 8911 | 69 | 91 | 4 | 1200 | 9 | 58395 | 217 |  |  | 48 | 4 | 44 | 2 | 107 | 2 |  |  | 2.3 | 0.4 | 103.2 | 1 | 2088 | 20 | 499 | 9 | 7.5 | 1.8 | [8 empty] | 675 | 16 | 5.5 | 1 | 21.4 | 1.2
2020-02-05 | 16:55 | #24 | 20 | Soil | 59.46 | 58.25 | 59.02 | 176.74 | 51.47 | 46.27 | 44.89 | 142.64 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 77.5 | 10104 | 1719 | 4523 | 252 | 7994 | 126 | 21434 | 159 | 75376 | 429 | 9197 | 72 | 89 | 4 | 1226 | 10 | 62309 | 234 |  |  | 57 | 4 | 52 | 2 | 108 | 2 |  |  |  |  | 108.2 | 1 | 1950 | 19 | 521 | 9 | 11.3 | 1.9 | 5 | 1.6 | [6 empty] | 609 | 16 | 5.7 | 1 | 28.8 | 1.3
2020-02-05 | 17:04 | #25 | 21 | Soil | 59.47 | 58.28 | 59.1 | 176.85 | 51.45 | 46.52 | 45.78 | 143.75 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 82.5 | 9777 | 1929 | 9888 | 318 | 8395 | 130 | 20684 | 156 | 102991 | 577 | 8175 | 67 | 77 | 4 | 1158 | 9 | 55788 | 215 |  |  | 47 | 4 | 48 | 2 | 100 | 2 |  |  | 1.9 | 0.4 | 97.6 | 1 | 2588 | 24 | 513 | 9 | 12.6 | 2 | 5.6 | 1.6 | [6 empty] | 686 | 17 | 4.3 | 1 | 22.6 | 1.2
2020-02-05 | 17:08 | #26 | 22 | Soil | 59.41 | 58.11 | 59.13 | 176.65 | 51.19 | 45.7 | 45.79 | 142.68 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 87.5 | 7660 | 1989 | 5776 | 280 | 7543 | 125 | 21493 | 161 | 113583 | 636 | 8383 | 68 | 104 | 4 | 1302 | 10 | 51041 | 193 |  |  | 50 | 4 | 55 | 2 | 94.9 | 2 |  |  | 1.5 | 0.4 | 93.6 | 1 | 2608 | 23 | 454 | 8 | 9.9 | 1.7 | [8 empty] | 823 | 16 | 3.7 | 1 | 28.6 | 1.3
2020-02-05 | 17:12 | #27 | 23 | Soil | 59.49 | 58.34 | 59.01 | 176.83 | 51.55 | 46.67 | 44.61 | 142.83 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 92.5 | 13530 | 1709 | 2120 | 225 | 6688 | 119 | 25280 | 183 | 66111 | 388 | 9216 | 73 | 103 | 4 | 1266 | 10 | 70378 | 271 |  |  | 56 | 4 | 51 | 2 | 123 | 2 |  |  |  |  | 116.5 | 1.1 | 2116 | 21 | 469 | 9 | [10 empty] | 660 | 17 | 4.1 | 1.1 | 26.4 | 1.3
2020-02-05 | 17:16 | #28 | 24 | Soil | 59.44 | 58.17 | 58.95 | 176.56 | 51.32 | 45.85 | 44 | 141.18 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 97.5 | 10231 | 1395 | 1596 | 203 | 6995 | 119 | 27090 | 192 | 34313 | 217 | 9275 | 73 | 68 | 4 | 1267 | 10 | 66671 | 241 |  |  | 45 | 4 | 40.3 | 2 | 120 | 2 |  |  |  |  | 118.6 | 1 | 1120 | 12 | 522 | 8 | [10 empty] | 511 | 15 | 3.7 | 1 | 20.8 | 1.1
2020-02-05 | 17:22 | #29 | 25 | Soil | 59.43 | 58.2 | 58.87 | 176.5 | 51.41 | 45.84 | 43 | 140.24 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 105 | 12732 | 1257 | 1684 | 206 | 6857 | 122 | 28696 | 207 | 12973 | 109 | 10146 | 81 | 97 | 4 | 1604 | 12 | 79509 | 291 |  |  | 56 | 4 | 54 | 2 | 151 | 2 | 5.1 | 1.1 |  |  | 145.5 | 1.2 | 834 | 10 | 533 | 8 | [10 empty] | 686 | 16 | 5.6 | 1 | 38 | 1.4
2020-02-05 | 17:26 | #30 | 26 | Soil | 59.38 | 58.07 | 58.85 | 176.3 | 51.14 | 45.16 | 42.71 | 139.01 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 115 | 11498 | 1208 |  |  | 6677 | 120 | 28710 | 206 | 10444 | 96 | 10431 | 83 | 113 | 5 | 1849 | 13 | 76868 | 276 |  |  | 50 | 4 | 42 | 2 | 149 | 2 | 7.6 | 1.1 |  |  | 150.1 | 1.2 | 709 | 8 | 510 | 7 | 6.1 | 1.6 | [8 empty] | 754 | 15 | 8.6 | 1 | 41.5 | 1.4
2020-02-05 | 17:35 | #31 | SiO2 | Soil | 58.63 | 56.53 | 59.61 | 174.77 | 47.48 | 40.04 | 55.1 | 142.62 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | [5 empty] | 54 | 14 | 54 | 10 |  |  | 11 | 3
2020-02-06 | 11:35 | #1 | cal | Cal Check | 14.78 |  |  | 14.78 | 11.91 |  |  | 11.91 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | %
2020-02-06 | 11:39 | #2 | 8 dikker & nieuw | Soil | 59.24 | 57.76 | 58.72 | 175.71 | 50.33 | 43.67 | 41.2 | 135.2 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 37.5 | 13572 | 1207 | 4716 | 244 | 8651 | 134 | 16805 | 136 | 8921 | 86 | 11272 | 86 | 120 | 5 | 1479 | 11 | 82987 | 289 |  |  | 64 | 4 | 61 | 2 | 129 | 2 |  |  |  |  | 143.8 | 1.1 | 431 | 5 | 551 | 6 | 8.7 | 1.5 | [8 empty] | 639 | 13 | 6.5 | 1 | 41 | 1.3
2020-02-06 | 11:44 | #3 | 2vol | Soil | 59.23 | 57.78 | 58.77 | 175.79 | 50.39 | 43.82 | 41.83 | 136.04 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 5 | 11435 | 1201 | 3431 | 230 | 14700 | 174 | 18959 | 149 | 10246 | 93 | 10173 | 81 | 144 | 5 | 1933 | 14 | 78641 | 276 |  |  | 61 | 4 | 54 | 2 | 140 | 2 |  |  | 1.4 | 0.4 | 160.8 | 1.2 | 457 | 5 | 552 | 6 | 6.1 | 1.5 |  |  |  |  | 9 | 3 |  |  | 759 | 14 | 7.3 | 1 | 43 | 1.4
2020-02-06 | 11:49 | #4 | 3vol | Soil | 59.14 | 57.68 | 58.64 | 175.46 | 49.98 | 43.19 | 40.1 | 133.27 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 12.5 | 15890 | 1260 |  |  | 4141 | 104 | 21840 | 169 | 7954 | 85 | 12862 | 97 | 164 | 5 | 1892 | 14 | 93001 | 331 |  |  | 69 | 4 | 55 | 2 | 148 | 2 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 162.2 | 1.2 | 377 | 4 | 516 | 6 | 5.9 | 1.3 |  |  |  |  | 9 | 2 |  |  | 826 | 13 | 7.1 | 1 | 47.2 | 1.5
2020-02-06 | 11:56 | #5 | 24vol | Soil | 59.17 | 57.68 | 58.91 | 175.76 | 50.08 | 43.65 | 43.62 | 137.35 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 97.5 | 8544 | 1360 | 1427 | 197 | 6867 | 116 | 26151 | 184 | 34720 | 216 | 9123 | 71 | 78 | 4 | 1255 | 10 | 59913 | 210 |  |  | 47 | 3 | 41.4 | 1.9 | 112.9 | 2 |  |  |  |  | 109.9 | 1 | 760 | 7 | 374 | 5 | 4.5 | 1.2 | [8 empty] | 590 | 12 | 3.9 | 0.9 | 21.9 | 1.1
2020-02-06 | 12:00 | #6 | 22 | Soil | 59.46 | 58.3 | 59.09 | 176.85 | 51.41 | 46.7 | 45.76 | 143.87 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 87.5 | 7616 | 1980 | 6022 | 282 | 7630 | 125 | 21219 | 159 | 113506 | 633 | 8233 | 67 | 101 | 4 | 1301 | 10 | 56798 | 221 |  |  | 50 | 4 | 60 | 2 | 102 | 2 |  |  | 1.7 | 0.4 | 102.9 | 1.1 | 2924 | 27 | 489 | 10 | 11.2 | 2 | [8 empty] | 798 | 18 | 6.6 | 1.1 | 32.8 | 1.4
2020-02-06 | 12:04 | #7 | sio2 | Soil | 58.59 | 56.44 | 59.61 | 174.64 | 47.25 | 39.81 | 55.07 | 142.13 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | [7 empty] | 70 | 10
2020-02-06 | 13:00 | #8 | 8 | Soil | 59.5 | 58.34 | 58.74 | 176.58 | 51.76 | 46.38 | 41.47 | 139.61 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 37.5 | 13229 | 1242 | 5640 | 263 | 8843 | 139 | 17583 | 144 | 9358 | 90 | 11738 | 90 | 120 | 5 | 1540 | 12 | 101623 | 382 |  |  | 80 | 4 | 70 | 2 | 156 | 3 | 4.4 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 166.6 | 1.3 | 643 | 9 | 734 | 10 | [10 empty] | 524 | 17 | 5.3 | 1.1 | 49.9 | 1.6
2020-02-06 | 13:05 | #9 | cup | Soil | 59.77 | 59.5 | 59.75 | 179.02 | 48.74 | 53.69 | 56.72 | 159.14 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | [5 empty] | 158 | 42 | 169 | 37 | 66 | 10 |  |  | 20.6 | 1.9 | 48 | 3 | 93 | 7 | [12 empty] | 14.9 | 0.7 |  |  |  |  | 10 | 2 | 18 | 4 | [10 empty] | 20 | 1.6
2020-02-06 | 13:07 | #10 | niks | Soil | 59.86 |  |  | 59.86 | 44.68 |  |  | 44.68 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M
[19 empty] | 343 |  | -924 |  | -192 |  | -778 |  | -437 |  | -466 |  | 0 |  | -61 |  | -18636 |  | 0 |  | -16 |  | -9 |  | -27 |  | -4.4 |  | -1.6 |  | -22.8 |  | -212 |  | -183 |  | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 115 |  | 1.2 |  | -8.9
[19 empty] | 44 |  | -246 |  | -87 |  | 274 |  | 77 |  | 150 |  | 3 |  | 1 |  | -5757 |  | 0 |  | 0 |  | -5 |  | -7.1 |  | 0 |  | -0.2 |  | -9.3 |  | -316 |  | -35 |  | -1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  | -2.9 |  | -4.2
[19 empty] | 3296 |  | 85 |  | -178 |  | 604 |  | -190 |  | 303 |  | 3 |  | 42 |  | 2266 |  | 0 |  | -8 |  | -4 |  | 1 |  | 0 |  | 0.4 |  | 1.1 |  | 101 |  | 85 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | -9 |  | 0 |  | -55 |  | -2.3 |  | 3
[19 empty] | 1158 |  | 0 |  | 165 |  | 962 |  | 167 |  | 493 |  | 7 |  | 78 |  | 15758 |  | 0 |  | -1 |  | 6 |  | 19 |  | 1.7 |  | -0.3 |  | 16.4 |  | 231 |  | 243 |  | -5.9 |  | 0 |  | 0 |  | -9 |  | 0 |  | -151 |  | 1 |  | 3.3
[19 empty] | 1687 |  | 169 |  | 128 |  | 939 |  | -407 |  | 152 |  | -10 |  | 12 |  | 6758 |  | 0 |  | -2 |  | -1.1 |  | 7.1 |  | 0 |  | 0 |  | 8.7 |  | 360 |  | 148 |  | -4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -79 |  | -0.2 |  | -1.1
[17 empty] | var by layer depth |  | 2003 | 0 | 330.6667 | 0 | 125.3333 | 0 | 561 | 0 | -220.3333 | 0 | 166 | 0 | -3 | 0 | 43 | 0 | 14017.6667 | 0 | 0 | 0 | -3.6667 | 0 | 5.3 | 0 | 16.1333 | 0 | 0.56667 | 0 | 0.23333 | 0 | 18.0333 | 0 | 546.6667 | 0 | 193.6667 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 2.4 | 0 | 5.9333
[17 empty] | var by sample |  | 2225.6429 |  | 1736.8571 |  | 671.5714 |  | 1539.6429 |  | 21028.7143 |  | 493.3571 |  | 12.9286 |  | 117.6429 |  | 8063.8571 |  | 0 |  | 6.7857 |  | 10.7429 |  | 10.5143 |  | 0.97143 |  | 1.0429 |  | 11.4857 |  | 349.3571 |  | 29.1429 |  | 2.5286 |  | 1.6857 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 71.0714 |  | 1.7 |  | 6.1714
[19 empty] | -13572 | -1207 | -719 | 293 | -1405 | 160 | -4112 | 152 | -1126 | 91 | -2659 | 78 | -44 | 4 | -489 | 9 | -22167 | 203 | 0 | 0 | -23 | 7 | -23 | 3 | -46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.1 | 0.5 | -136 | 6 | -236 | 6 | -8.7 | -1.5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -444 | 20 | -6.5 | -1 | -23

## Sample
Samplenr | Depth | P | S | Cl | K | Ca | Ti | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Sr | Zr | Mo | Ag | Cd | Sn | Sb | Ba | Hg | Pb
2 | 5 | 14731 | 3516 | 14522 | 19563 | 10056 | 10476 | 147 | 1975 | 80907 |  | 53 | 50 | 141 |  | 1.8 | 161.9 | 558 | 637 | 8.1 |  |  |  |  | 704 | 5 | 46
3 | 12.5 | 17048 |  | 4306 | 22802 | 8121 | 13355 | 171 | 1970 | 108759 |  | 68 | 61 | 167 | 5.5 | 1.4 | 178.6 | 608 | 759 | [5 empty] | 675 | 8.1 | 50.5
4 | 17.5 | 14986 | 647 | 4241 | 22275 | 11102 | 12189 | 147 | 1768 | 97685 |  | 67 | 56 | 146 | 4.1 |  | 166.5 | 671 | 719 |  | 5.7 |  | 12 |  | 746 | 7.4 | 49.8
5 | 22.5 | 13691 | 7768 | 5629 | 18819 | 8093 | 11489 | 140 | 1825 | 96971 |  | 64 | 56 | 150 | 5.3 |  | 168.2 | 514 | 648 | [5 empty] | 728 | 7.2 | 44.4
6 | 27.5 | 14515 | 11440 | 7665 | 17585 | 10031 | 11295 | 114 | 1500 | 98639 |  | 61 | 62 | 148 |  |  | 159.3 | 599 | 765 | [5 empty] | 545 | 6.2 | 41.7
7 | 32.5 | 14709 | 9159 | 7924 | 17596 | 9391 | 11490 | 125 | 1513 | 93210 |  | 72 | 53 | 139 |  |  | 159.1 | 596 | 731 | 9 |  |  |  |  | 617 | 5.8 | 45.8
8 | 37.5 | 13229 | 5640 | 8843 | 17583 | 9358 | 11738 | 120 | 1540 | 101623 |  | 80 | 70 | 156 | 4.4 | 1.6 | 166.6 | 643 | 734 | [5 empty] | 524 | 5.3 | 49.9
9 | 42.5 | 15531 | 5822 | 8703 | 17803 | 11576 | 11064 | 126 | 1828 | 96186 |  | 73 | 53 | 144 | 6 |  | 162.5 | 638 | 676 | 6.7 |  |  | 14 |  | 609 | 6.6 | 51.1
10 | 47.5 | 8541 | 1584 | 7390 | 24773 | 69176 | 9686 | 98 | 1243 | 65545 |  | 50 | 61 | 111 |  | 1.8 | 121.8 | 1749 | 596 | 6 |  |  |  |  | 651 | 4.1 | 21.3
11 | 52.5 | 11788 | 1548 | 8250 | 23354 | 83914 | 9626 | 103 | 1232 | 61327 |  | 51 | 49 | 105 |  | 1.2 | 109.4 | 1898 | 595 | 7.6 |  |  |  |  | 657 | 3.4 | 21.8
12 | 57.5 | 10803 | 2012 | 9038 | 22552 | 67309 | 9965 | 104 | 1242 | 65200 |  | 54 | 74 | 110 |  |  | 114.6 | 1550 | 557 | 6.2 |  |  |  |  | 610 | 5.3 | 20.6
13 | 62.5 | 9445 | 2473 | 8914 | 22816 | 79797 | 9816 | 98 | 1222 | 58356 |  | 45 | 47 | 104 |  |  | 108.6 | 1724 | 559 | 8.8 |  |  |  |  | 649 | 3.8 | 19.7
14 | 67.5 | 10126 | 2372 | 8454 | 23356 | 90613 | 10072 | 104 | 1254 | 61122 |  | 47 | 47 | 107 |  | 1.3 | 109.8 | 2008 | 577 | 10.3 |  |  |  |  | 657 |  | 22.7
15 | 70.5 | 8840 | 2045 | 8748 | 22378 | 71297 | 10042 | 103 | 1293 | 65182 |  | 47 | 55 | 115 |  |  | 116.1 | 1983 | 565 | 10.8 | 6.2 |  |  |  | 663 | 4.2 | 23.5
18 | 73.5 | 9195 | 1654 | 9786 | 21003 | 84083 | 8911 | 91 | 1200 | 58395 |  | 48 | 44 | 107 |  | 2.3 | 103.2 | 2088 | 499 | 7.5 |  |  |  |  | 675 | 5.5 | 21.4
20 | 77.5 | 10104 | 4523 | 7994 | 21434 | 75376 | 9197 | 89 | 1226 | 62309 |  | 57 | 52 | 108 |  |  | 108.2 | 1950 | 521 | 11.3 | 5 |  |  |  | 609 | 5.7 | 28.8
21 | 82.5 | 9777 | 9888 | 8395 | 20684 | 102991 | 8175 | 77 | 1158 | 55788 |  | 47 | 48 | 100 |  | 1.9 | 97.6 | 2588 | 513 | 12.6 | 5.6 |  |  |  | 686 | 4.3 | 22.6
22 | 87.5 | 7660 | 5776 | 7543 | 21493 | 113583 | 8383 | 104 | 1302 | 51041 |  | 50 | 55 | 94.9 |  | 1.5 | 93.6 | 2608 | 454 | 9.9 |  |  |  |  | 823 | 3.7 | 28.6
23 | 92.5 | 13530 | 2120 | 6688 | 25280 | 66111 | 9216 | 103 | 1266 | 70378 |  | 56 | 51 | 123 |  |  | 116.5 | 2116 | 469 | [5 empty] | 660 | 4.1 | 26.4
24 | 97.5 | 10231 | 1596 | 6995 | 27090 | 34313 | 9275 | 68 | 1267 | 66671 |  | 45 | 40.3 | 120 |  |  | 118.6 | 1120 | 522 | [5 empty] | 511 | 3.7 | 20.8
25 | 105 | 12732 | 1684 | 6857 | 28696 | 12973 | 10146 | 97 | 1604 | 79509 |  | 56 | 54 | 151 | 5.1 |  | 145.5 | 834 | 533 | [5 empty] | 686 | 5.6 | 38
26 | 115 | 11498 |  | 6677 | 28710 | 10444 | 10431 | 113 | 1849 | 76868 |  | 50 | 42 | 149 | 7.6 |  | 150.1 | 709 | 510 | 6.1 |  |  |  |  | 754 | 8.6 | 41.5

## Range
|  | P +/- | S +/- | Cl +/- | K +/- | Ca +/- | Ti +/- | Cr +/- | Mn +/- | Fe +/- | Co +/- | Ni +/- | Cu +/- | Zn +/- | As +/- | Se +/- | Rb +/- | Sr +/- | Zr +/- | Mo +/- | Ag +/- | Cd +/- | Sn +/- | Sb +/- | Ba +/- | Hg +/- | Pb +/-
2 | 5 | 1260 | 235 | 176 | 155 | 94 | 84 | 5 | 14 | 287 |  | 4 | 2 | 2 |  | 0.4 | 1.2 | 7 | 8 | 1.8 |  |  |  |  | 15 | 1 | 1.4
3 | 12.5 | 1311 |  | 109 | 179 | 88 | 102 | 5 | 15 | 409 |  | 4 | 2 | 3 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 8 | 10 | [5 empty] | 17 | 1.1 | 1.6
4 | 17.5 | 1299 | 200 | 106 | 174 | 102 | 95 | 5 | 13 | 362 |  | 4 | 2 | 2 | 1.2 |  | 1.3 | 8 | 9 |  | 1.6 |  | 3 |  | 17 | 1.1 | 1.5
5 | 22.5 | 1256 | 292 | 117 | 153 | 86 | 91 | 5 | 14 | 352 |  | 4 | 2 | 2 | 1.2 |  | 1.3 | 7 | 8 | [5 empty] | 15 | 1 | 1.5
6 | 27.5 | 1267 | 326 | 129 | 143 | 93 | 87 | 5 | 12 | 366 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 1.3 | 8 | 10 | [5 empty] | 17 | 1.1 | 1.5
7 | 32.5 | 1260 | 302 | 131 | 143 | 90 | 88 | 5 | 12 | 339 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 1.2 | 8 | 9 | 2 |  |  |  |  | 16 | 1 | 1.5
8 | 37.5 | 1242 | 263 | 139 | 144 | 90 | 90 | 5 | 12 | 382 |  | 4 | 2 | 3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 9 | 10 | [5 empty] | 17 | 1.1 | 1.6
9 | 42.5 | 1281 | 263 | 136 | 144 | 101 | 86 | 5 | 13 | 352 |  | 4 | 2 | 2 | 1.2 |  | 1.3 | 8 | 9 | 2 |  |  | 3 |  | 16 | 1 | 1.5
10 | 47.5 | 1674 | 217 | 123 | 179 | 401 | 75 | 4 | 10 | 246 |  | 4 | 2 | 2 |  | 0.4 | 1.1 | 17 | 9 | 1.9 |  |  |  |  | 16 | 1 | 1.2
11 | 52.5 | 1813 | 222 | 129 | 171 | 480 | 75 | 4 | 10 | 230 |  | 4 | 2 | 2 |  | 0.4 | 1 | 19 | 9 | 2 |  |  |  |  | 17 | 1 | 1.2
12 | 57.5 | 1680 | 222 | 135 | 167 | 392 | 76 | 4 | 10 | 241 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 1.1 | 16 | 9 | 1.9 |  |  |  |  | 16 | 1 | 1.2
13 | 62.5 | 1749 | 230 | 133 | 167 | 454 | 75 | 4 | 10 | 214 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 1 | 16 | 8 | 1.8 |  |  |  |  | 15 | 1 | 1.1
14 | 67.5 | 1854 | 237 | 132 | 172 | 517 | 77 | 4 | 10 | 230 |  | 4 | 2 | 2 |  | 0.4 | 1.1 | 20 | 9 | 2 |  |  |  |  | 16 |  | 1.2
15 | 70.5 | 1704 | 226 | 133 | 167 | 415 | 77 | 4 | 10 | 244 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 1.1 | 20 | 9 | 2 | 1.6 |  |  |  | 17 | 1 | 1.2
18 | 73.5 | 1757 | 218 | 137 | 155 | 471 | 69 | 4 | 9 | 217 |  | 4 | 2 | 2 |  | 0.4 | 1 | 20 | 9 | 1.8 |  |  |  |  | 16 | 1 | 1.2
20 | 77.5 | 1719 | 252 | 126 | 159 | 429 | 72 | 4 | 10 | 234 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 1 | 19 | 9 | 1.9 | 1.6 |  |  |  | 16 | 1 | 1.3
21 | 82.5 | 1929 | 318 | 130 | 156 | 577 | 67 | 4 | 9 | 215 |  | 4 | 2 | 2 |  | 0.4 | 1 | 24 | 9 | 2 | 1.6 |  |  |  | 17 | 1 | 1.2
22 | 87.5 | 1989 | 280 | 125 | 161 | 636 | 68 | 4 | 10 | 193 |  | 4 | 2 | 2 |  | 0.4 | 1 | 23 | 8 | 1.7 |  |  |  |  | 16 | 1 | 1.3
23 | 92.5 | 1709 | 225 | 119 | 183 | 388 | 73 | 4 | 10 | 271 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 1.1 | 21 | 9 | [5 empty] | 17 | 1.1 | 1.3
24 | 97.5 | 1395 | 203 | 119 | 192 | 217 | 73 | 4 | 10 | 241 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 1 | 12 | 8 | [5 empty] | 15 | 1 | 1.1
25 | 105 | 1257 | 206 | 122 | 207 | 109 | 81 | 4 | 12 | 291 |  | 4 | 2 | 2 | 1.1 |  | 1.2 | 10 | 8 | [5 empty] | 16 | 1 | 1.4
26 | 115 | 1208 |  | 120 | 206 | 96 | 83 | 5 | 13 | 276 |  | 4 | 2 | 2 | 1.1 |  | 1.2 | 8 | 7 | 1.6 |  |  |  |  | 15 | 1 | 1.4

## Stat
Date | Time | Reading |  | Mode | Elapsed Time 1 | Elapsed Time 2 | Elapsed Time 3 | Elapsed Time Total | Live Time 1 | Live Time 2 | Live Time 3 | Live Time Total | Instrument SN | Model | Tube Anode | Unit | project |  | P | P +/- | S | S +/- | Cl | Cl +/- | K | K +/- | Ca | Ca +/- | Ti | Ti +/- | Cr | Cr +/- | Mn | Mn +/- | Fe | Fe +/- | Co | Co +/- | Ni | Ni +/- | Cu | Cu +/- | Zn | Zn +/- | As | As +/- | Se | Se +/- | Rb | Rb +/- | Sr | Sr +/- | Zr | Zr +/- | Mo | Mo +/- | Ag | Ag +/- | Cd | Cd +/- | Sn | Sn +/- | Sb | Sb +/- | Ba | Ba +/- | Hg | Hg +/- | Pb | Pb +/-
2020-02-05 | 14:41 | #2 | 2 | Soil | 59.36 | 57.98 | 58.79 | 176.12 | 50.98 | 44.75 | 42.09 | 137.82 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 5 | 14731 | 1260 | 3516 | 235 | 14522 | 176 | 19563 | 155 | 10056 | 94 | 10476 | 84 | 147 | 5 | 1975 | 14 | 80907 | 287 |  |  | 53 | 4 | 50 | 2 | 141 | 2 |  |  | 1.8 | 0.4 | 161.9 | 1.2 | 558 | 7 | 637 | 8 | 8.1 | 1.8 | [8 empty] | 704 | 15 | 5 | 1 | 46 | 1.4
2020-02-05 | 14:50 | #6 | 3 | Soil | 59.45 | 58.24 | 58.66 | 176.36 | 51.55 | 45.8 | 40.42 | 137.77 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 12.5 | 17048 | 1311 |  |  | 4306 | 109 | 22802 | 179 | 8121 | 88 | 13355 | 102 | 171 | 5 | 1970 | 15 | 108759 | 409 |  |  | 68 | 4 | 61 | 2 | 167 | 3 | 5.5 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 178.6 | 1.4 | 608 | 8 | 759 | 10 | [10 empty] | 675 | 17 | 8.1 | 1.1 | 50.5 | 1.6
2020-02-05 | 14:55 | #8 | 4 | Soil | 59.43 | 58.19 | 58.74 | 176.37 | 51.39 | 45.64 | 41.46 | 138.48 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 17.5 | 14986 | 1299 | 647 | 200 | 4241 | 106 | 22275 | 174 | 11102 | 102 | 12189 | 95 | 147 | 5 | 1768 | 13 | 97685 | 362 |  |  | 67 | 4 | 56 | 2 | 146 | 2 | 4.1 | 1.2 |  |  | 166.5 | 1.3 | 671 | 8 | 719 | 9 |  |  | 5.7 | 1.6 |  |  | 12 | 3 |  |  | 746 | 17 | 7.4 | 1.1 | 49.8 | 1.5
2020-02-05 | 14:59 | #9 | 5 | Soil | 59.39 | 58.06 | 58.69 | 176.14 | 51.17 | 44.93 | 40.82 | 136.92 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 22.5 | 13691 | 1256 | 7768 | 292 | 5629 | 117 | 18819 | 153 | 8093 | 86 | 11489 | 91 | 140 | 5 | 1825 | 14 | 96971 | 352 |  |  | 64 | 4 | 56 | 2 | 150 | 2 | 5.3 | 1.2 |  |  | 168.2 | 1.3 | 514 | 7 | 648 | 8 | [10 empty] | 728 | 15 | 7.2 | 1 | 44.4 | 1.5
2020-02-05 | 15:04 | #10 | 6 | Soil | 59.48 | 58.29 | 58.74 | 176.51 | 51.67 | 46.12 | 41.43 | 139.22 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 27.5 | 14515 | 1267 | 11440 | 326 | 7665 | 129 | 17585 | 143 | 10031 | 93 | 11295 | 87 | 114 | 5 | 1500 | 12 | 98639 | 366 |  |  | 61 | 4 | 62 | 2 | 148 | 2 |  |  |  |  | 159.3 | 1.3 | 599 | 8 | 765 | 10 | [10 empty] | 545 | 17 | 6.2 | 1.1 | 41.7 | 1.5
2020-02-05 | 15:08 | #11 | 7 | Soil | 59.43 | 58.13 | 58.73 | 176.29 | 51.42 | 45.34 | 41.24 | 138 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 32.5 | 14709 | 1260 | 9159 | 302 | 7924 | 131 | 17596 | 143 | 9391 | 90 | 11490 | 88 | 125 | 5 | 1513 | 12 | 93210 | 339 |  |  | 72 | 4 | 53 | 2 | 139 | 2 |  |  |  |  | 159.1 | 1.2 | 596 | 8 | 731 | 9 | 9 | 2 | [8 empty] | 617 | 16 | 5.8 | 1 | 45.8 | 1.5
2020-02-06 | 13:00 | #8 | 8 | Soil | 59.5 | 58.34 | 58.74 | 176.58 | 51.76 | 46.38 | 41.47 | 139.61 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 37.5 | 13229 | 1242 | 5640 | 263 | 8843 | 139 | 17583 | 144 | 9358 | 90 | 11738 | 90 | 120 | 5 | 1540 | 12 | 101623 | 382 |  |  | 80 | 4 | 70 | 2 | 156 | 3 | 4.4 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 166.6 | 1.3 | 643 | 9 | 734 | 10 | [10 empty] | 524 | 17 | 5.3 | 1.1 | 49.9 | 1.6
2020-02-05 | 15:56 | #16 | 9 | Soil | 59.46 | 58.21 | 58.73 | 176.4 | 51.54 | 45.67 | 41.13 | 138.34 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 42.5 | 15531 | 1281 | 5822 | 263 | 8703 | 136 | 17803 | 144 | 11576 | 101 | 11064 | 86 | 126 | 5 | 1828 | 13 | 96186 | 352 |  |  | 73 | 4 | 53 | 2 | 144 | 2 | 6 | 1.2 |  |  | 162.5 | 1.3 | 638 | 8 | 676 | 9 | 6.7 | 2 |  |  |  |  | 14 | 3 |  |  | 609 | 16 | 6.6 | 1 | 51.1 | 1.5
2020-02-05 | 16:00 | #17 | 10 | Soil | 59.45 | 58.23 | 58.99 | 176.66 | 51.32 | 46.17 | 44.46 | 141.94 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 47.5 | 8541 | 1674 | 1584 | 217 | 7390 | 123 | 24773 | 179 | 69176 | 401 | 9686 | 75 | 98 | 4 | 1243 | 10 | 65545 | 246 |  |  | 50 | 4 | 61 | 2 | 111 | 2 |  |  | 1.8 | 0.4 | 121.8 | 1.1 | 1749 | 17 | 596 | 9 | 6 | 1.9 | [8 empty] | 651 | 16 | 4.1 | 1 | 21.3 | 1.2
2020-02-05 | 16:04 | #18 | 11 | Soil | 59.47 | 58.24 | 59.02 | 176.74 | 51.49 | 46.27 | 44.79 | 142.55 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 52.5 | 11788 | 1813 | 1548 | 222 | 8250 | 129 | 23354 | 171 | 83914 | 480 | 9626 | 75 | 103 | 4 | 1232 | 10 | 61327 | 230 |  |  | 51 | 4 | 49 | 2 | 105 | 2 |  |  | 1.2 | 0.4 | 109.4 | 1 | 1898 | 19 | 595 | 9 | 7.6 | 2 | [8 empty] | 657 | 17 | 3.4 | 1 | 21.8 | 1.2
2020-02-05 | 16:09 | #19 | 12 | Soil | 59.46 | 58.23 | 58.98 | 176.67 | 51.49 | 46.16 | 44.26 | 141.91 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 57.5 | 10803 | 1680 | 2012 | 222 | 9038 | 135 | 22552 | 167 | 67309 | 392 | 9965 | 76 | 104 | 4 | 1242 | 10 | 65200 | 241 |  |  | 54 | 4 | 74 | 2 | 110 | 2 |  |  |  |  | 114.6 | 1.1 | 1550 | 16 | 557 | 9 | 6.2 | 1.9 | [8 empty] | 610 | 16 | 5.3 | 1 | 20.6 | 1.2
2020-02-05 | 16:13 | #20 | 13 | Soil | 59.41 | 58.11 | 59.02 | 176.54 | 51.18 | 45.54 | 44.59 | 141.32 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 62.5 | 9445 | 1749 | 2473 | 230 | 8914 | 133 | 22816 | 167 | 79797 | 454 | 9816 | 75 | 98 | 4 | 1222 | 10 | 58356 | 214 |  |  | 45 | 4 | 47 | 2 | 104 | 2 |  |  |  |  | 108.6 | 1 | 1724 | 16 | 559 | 8 | 8.8 | 1.8 | [8 empty] | 649 | 15 | 3.8 | 1 | 19.7 | 1.1
2020-02-05 | 16:18 | #21 | 14 | Soil | 59.47 | 58.25 | 59.02 | 176.74 | 51.49 | 46.23 | 44.69 | 142.42 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 67.5 | 10126 | 1854 | 2372 | 237 | 8454 | 132 | 23356 | 172 | 90613 | 517 | 10072 | 77 | 104 | 4 | 1254 | 10 | 61122 | 230 |  |  | 47 | 4 | 47 | 2 | 107 | 2 |  |  | 1.3 | 0.4 | 109.8 | 1.1 | 2008 | 20 | 577 | 9 | 10.3 | 2 | [8 empty] | 657 | 16 |  |  | 22.7 | 1.2
2020-02-05 | 16:24 | #22 | 15 | Soil | 59.47 | 58.25 | 58.98 | 176.7 | 51.53 | 46.25 | 44.35 | 142.13 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 70.5 | 8840 | 1704 | 2045 | 226 | 8748 | 133 | 22378 | 167 | 71297 | 415 | 10042 | 77 | 103 | 4 | 1293 | 10 | 65182 | 244 |  |  | 47 | 4 | 55 | 2 | 115 | 2 |  |  |  |  | 116.1 | 1.1 | 1983 | 20 | 565 | 9 | 10.8 | 2 | 6.2 | 1.6 | [6 empty] | 663 | 17 | 4.2 | 1 | 23.5 | 1.2
2020-02-05 | 16:29 | #23 | 18 | Soil | 59.45 | 58.19 | 59.03 | 176.67 | 51.36 | 45.99 | 44.87 | 142.22 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 73.5 | 9195 | 1757 | 1654 | 218 | 9786 | 137 | 21003 | 155 | 84083 | 471 | 8911 | 69 | 91 | 4 | 1200 | 9 | 58395 | 217 |  |  | 48 | 4 | 44 | 2 | 107 | 2 |  |  | 2.3 | 0.4 | 103.2 | 1 | 2088 | 20 | 499 | 9 | 7.5 | 1.8 | [8 empty] | 675 | 16 | 5.5 | 1 | 21.4 | 1.2
2020-02-05 | 16:55 | #24 | 20 | Soil | 59.46 | 58.25 | 59.02 | 176.74 | 51.47 | 46.27 | 44.89 | 142.64 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 77.5 | 10104 | 1719 | 4523 | 252 | 7994 | 126 | 21434 | 159 | 75376 | 429 | 9197 | 72 | 89 | 4 | 1226 | 10 | 62309 | 234 |  |  | 57 | 4 | 52 | 2 | 108 | 2 |  |  |  |  | 108.2 | 1 | 1950 | 19 | 521 | 9 | 11.3 | 1.9 | 5 | 1.6 | [6 empty] | 609 | 16 | 5.7 | 1 | 28.8 | 1.3
2020-02-05 | 17:04 | #25 | 21 | Soil | 59.47 | 58.28 | 59.1 | 176.85 | 51.45 | 46.52 | 45.78 | 143.75 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 82.5 | 9777 | 1929 | 9888 | 318 | 8395 | 130 | 20684 | 156 | 102991 | 577 | 8175 | 67 | 77 | 4 | 1158 | 9 | 55788 | 215 |  |  | 47 | 4 | 48 | 2 | 100 | 2 |  |  | 1.9 | 0.4 | 97.6 | 1 | 2588 | 24 | 513 | 9 | 12.6 | 2 | 5.6 | 1.6 | [6 empty] | 686 | 17 | 4.3 | 1 | 22.6 | 1.2
2020-02-05 | 17:08 | #26 | 22 | Soil | 59.41 | 58.11 | 59.13 | 176.65 | 51.19 | 45.7 | 45.79 | 142.68 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 87.5 | 7660 | 1989 | 5776 | 280 | 7543 | 125 | 21493 | 161 | 113583 | 636 | 8383 | 68 | 104 | 4 | 1302 | 10 | 51041 | 193 |  |  | 50 | 4 | 55 | 2 | 94.9 | 2 |  |  | 1.5 | 0.4 | 93.6 | 1 | 2608 | 23 | 454 | 8 | 9.9 | 1.7 | [8 empty] | 823 | 16 | 3.7 | 1 | 28.6 | 1.3
2020-02-05 | 17:12 | #27 | 23 | Soil | 59.49 | 58.34 | 59.01 | 176.83 | 51.55 | 46.67 | 44.61 | 142.83 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 92.5 | 13530 | 1709 | 2120 | 225 | 6688 | 119 | 25280 | 183 | 66111 | 388 | 9216 | 73 | 103 | 4 | 1266 | 10 | 70378 | 271 |  |  | 56 | 4 | 51 | 2 | 123 | 2 |  |  |  |  | 116.5 | 1.1 | 2116 | 21 | 469 | 9 | [10 empty] | 660 | 17 | 4.1 | 1.1 | 26.4 | 1.3
2020-02-05 | 17:16 | #28 | 24 | Soil | 59.44 | 58.17 | 58.95 | 176.56 | 51.32 | 45.85 | 44 | 141.18 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 97.5 | 10231 | 1395 | 1596 | 203 | 6995 | 119 | 27090 | 192 | 34313 | 217 | 9275 | 73 | 68 | 4 | 1267 | 10 | 66671 | 241 |  |  | 45 | 4 | 40.3 | 2 | 120 | 2 |  |  |  |  | 118.6 | 1 | 1120 | 12 | 522 | 8 | [10 empty] | 511 | 15 | 3.7 | 1 | 20.8 | 1.1
2020-02-05 | 17:22 | #29 | 25 | Soil | 59.43 | 58.2 | 58.87 | 176.5 | 51.41 | 45.84 | 43 | 140.24 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 105 | 12732 | 1257 | 1684 | 206 | 6857 | 122 | 28696 | 207 | 12973 | 109 | 10146 | 81 | 97 | 4 | 1604 | 12 | 79509 | 291 |  |  | 56 | 4 | 54 | 2 | 151 | 2 | 5.1 | 1.1 |  |  | 145.5 | 1.2 | 834 | 10 | 533 | 8 | [10 empty] | 686 | 16 | 5.6 | 1 | 38 | 1.4
2020-02-05 | 17:26 | #30 | 26 | Soil | 59.38 | 58.07 | 58.85 | 176.3 | 51.14 | 45.16 | 42.71 | 139.01 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 115 | 11498 | 1208 |  |  | 6677 | 120 | 28710 | 206 | 10444 | 96 | 10431 | 83 | 113 | 5 | 1849 | 13 | 76868 | 276 |  |  | 50 | 4 | 42 | 2 | 149 | 2 | 7.6 | 1.1 |  |  | 150.1 | 1.2 | 709 | 8 | 510 | 7 | 6.1 | 1.6 | [8 empty] | 754 | 15 | 8.6 | 1 | 41.5 | 1.4
2020-02-06 | 11:39 | #2 | 8 dikker & nieuw | Soil | 59.24 | 57.76 | 58.72 | 175.71 | 50.33 | 43.67 | 41.2 | 135.2 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 37.5 | 13572 | 1207 | 4716 | 244 | 8651 | 134 | 16805 | 136 | 8921 | 86 | 11272 | 86 | 120 | 5 | 1479 | 11 | 82987 | 289 |  |  | 64 | 4 | 61 | 2 | 129 | 2 |  |  |  |  | 143.8 | 1.1 | 431 | 5 | 551 | 6 | 8.7 | 1.5 | [8 empty] | 639 | 13 | 6.5 | 1 | 41 | 1.3
2020-02-06 | 11:44 | #3 | 2vol | Soil | 59.23 | 57.78 | 58.77 | 175.79 | 50.39 | 43.82 | 41.83 | 136.04 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 5 | 11435 | 1201 | 3431 | 230 | 14700 | 174 | 18959 | 149 | 10246 | 93 | 10173 | 81 | 144 | 5 | 1933 | 14 | 78641 | 276 |  |  | 61 | 4 | 54 | 2 | 140 | 2 |  |  | 1.4 | 0.4 | 160.8 | 1.2 | 457 | 5 | 552 | 6 | 6.1 | 1.5 |  |  |  |  | 9 | 3 |  |  | 759 | 14 | 7.3 | 1 | 43 | 1.4
2020-02-06 | 11:49 | #4 | 3vol | Soil | 59.14 | 57.68 | 58.64 | 175.46 | 49.98 | 43.19 | 40.1 | 133.27 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 12.5 | 15890 | 1260 |  |  | 4141 | 104 | 21840 | 169 | 7954 | 85 | 12862 | 97 | 164 | 5 | 1892 | 14 | 93001 | 331 |  |  | 69 | 4 | 55 | 2 | 148 | 2 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 162.2 | 1.2 | 377 | 4 | 516 | 6 | 5.9 | 1.3 |  |  |  |  | 9 | 2 |  |  | 826 | 13 | 7.1 | 1 | 47.2 | 1.5
2020-02-06 | 11:56 | #5 | 24vol | Soil | 59.17 | 57.68 | 58.91 | 175.76 | 50.08 | 43.65 | 43.62 | 137.35 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 97.5 | 8544 | 1360 | 1427 | 197 | 6867 | 116 | 26151 | 184 | 34720 | 216 | 9123 | 71 | 78 | 4 | 1255 | 10 | 59913 | 210 |  |  | 47 | 3 | 41.4 | 1.9 | 112.9 | 2 |  |  |  |  | 109.9 | 1 | 760 | 7 | 374 | 5 | 4.5 | 1.2 | [8 empty] | 590 | 12 | 3.9 | 0.9 | 21.9 | 1.1
2020-02-06 | 12:00 | #6 | 22 | Soil | 59.46 | 58.3 | 59.09 | 176.85 | 51.41 | 46.7 | 45.76 | 143.87 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 87.5 | 7616 | 1980 | 6022 | 282 | 7630 | 125 | 21219 | 159 | 113506 | 633 | 8233 | 67 | 101 | 4 | 1301 | 10 | 56798 | 221 |  |  | 50 | 4 | 60 | 2 | 102 | 2 |  |  | 1.7 | 0.4 | 102.9 | 1.1 | 2924 | 27 | 489 | 10 | 11.2 | 2 | [8 empty] | 798 | 18 | 6.6 | 1.1 | 32.8 | 1.4
2020-02-05 | 15:52 | #15 | 8 failed | Soil | 59.76 | 59.61 | 59.78 | 179.15 | 50.28 | 54.75 | 56.88 | 161.92 | 550311 | Delta Premium-50kV | Ta | PPM | M | 37.5 |  |  | 3997 | 537 | 7246 | 294 | 12693 | 288 | 7795 | 177 | 8613 | 164 | 76 | 9 | 990 | 20 | 60820 | 492 |  |  | 41 | 11 | 38 | 5 | 83 | 4 |  |  |  |  | 60.7 | 1.6 | 295 | 11 | 315 | 12 |  |  | 24 | 4 | [6 empty] | 195 | 33 |  |  | 18 | 2
Stat
[17 empty] | Spread |  | 9388 |  | 10793 |  | 10281 |  | 11127 |  | 105490 |  | 5180 |  | 103 |  | 817 |  | 57718 |  | 0 |  | 35 |  | 33.7 |  | 72.1 |  | 3.5 |  | 1.1 |  | 85 |  | 2094 |  | 311 |  | 6.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 312 |  | 5.2 |  | 31.4
[16 empty] | Herh | Truth | More or less then range | 1945 |  | 34 |  | 38 |  | -113 |  | 559 |  | -82 |  | 1 |  | 9 |  | -5564 |  | 0 |  | 4 |  | -3 |  | -5.1 |  | 0 |  | 0.2 |  | -8.3 |  | -293 |  | -27 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -9 |  | -1.9 |  | -2.9
[17 empty] | % of spread |  | 0.46868 |  | 2.2793 |  | 0.84622 |  | 2.4625 |  | 0.072993 |  | 2.8958 |  | 2.9126 |  | 0.1224 |  | 9.9744 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 14.8368 |  | 9.8474 |  | 0 |  | 18.1818 |  | 10.9412 |  | 15.0907 |  | 11.254 |  | 19.697 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 8.0128 |  | 55.7692 |  | 13.3758
[16 empty] | Leeg-vol | Diff leeg-vol | 2 | 3296 |  | 85 |  | -178 |  | 604 |  | -190 |  | 303 |  | 3 |  | 42 |  | 2266 |  | 0 |  | -8 |  | -4 |  | 1 |  | 0 |  | 0.4 |  | 1.1 |  | 101 |  | 85 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | -9 |  | 0 |  | -55 |  | -2.3 |  | 3
[18 empty] | 3 | 1158 |  | 0 |  | 165 |  | 962 |  | 167 |  | 493 |  | 7 |  | 78 |  | 15758 |  | 0 |  | -1 |  | 6 |  | 19 |  | 1.7 |  | -0.3 |  | 16.4 |  | 231 |  | 243 |  | -5.9 |  | 0 |  | 0 |  | -9 |  | 0 |  | -151 |  | 1 |  | 3.3
[18 empty] | 24 | 1687 |  | 169 |  | 128 |  | 939 |  | -407 |  | 152 |  | -10 |  | 12 |  | 6758 |  | 0 |  | -2 |  | -1.1 |  | 7.1 |  | 0 |  | 0 |  | 8.7 |  | 360 |  | 148 |  | -4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -79 |  | -0.2 |  | -1.1
[17 empty] | avg diff |  | 2047 |  | 84.6667 |  | 157 |  | 835 |  | 254.6667 |  | 316 |  | 6.6667 |  | 44 |  | 8260.6667 |  | 0 |  | 3.6667 |  | 3.7 |  | 9.0333 |  | 0.56667 |  | 0.23333 |  | 8.7333 |  | 230.6667 |  | 158.6667 |  | 4.1333 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 95 |  | 1.1667 |  | 2.4667
[17 empty] | Diff leeg-vol | 2 | 35.1086 |  | 0.78755 |  | 1.7313 |  | 5.4282 |  | 0.18011 |  | 5.8494 |  | 2.9126 |  | 5.1408 |  | 3.926 |  | #DIV/0! |  | 22.8571 |  | 11.8694 |  | 1.387 |  | 0 |  | 36.3636 |  | 1.2941 |  | 4.8233 |  | 27.3312 |  | 30.303 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 450 |  | #DIV/0! |  | 17.6282 |  | 44.2308 |  | 9.5541
[17 empty] | % of spread | 3 | 12.3349 |  | 0 |  | 1.6049 |  | 8.6456 |  | 0.15831 |  | 9.5174 |  | 6.7961 |  | 9.5471 |  | 27.3017 |  | #DIV/0! |  | 2.8571 |  | 17.8042 |  | 26.3523 |  | 48.5714 |  | 27.2727 |  | 19.2941 |  | 11.0315 |  | 78.135 |  | 89.3939 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 450 |  | #DIV/0! |  | 48.3974 |  | 19.2308 |  | 10.5096
[18 empty] | 24 | 17.9697 |  | 1.5658 |  | 1.245 |  | 8.4389 |  | 0.38582 |  | 2.9344 |  | 9.7087 |  | 1.4688 |  | 11.7087 |  | #DIV/0! |  | 5.7143 |  | 3.2641 |  | 9.8474 |  | 0 |  | 0 |  | 10.2353 |  | 17.192 |  | 47.5884 |  | 68.1818 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 25.3205 |  | 3.8462 |  | 3.5032
[17 empty] | avg % leeg - vol |  | 21.8044 |  | 0.78446 |  | 1.5271 |  | 7.5043 |  | 0.24141 |  | 6.1004 |  | 6.4725 |  | 5.3856 |  | 14.3121 |  | #DIV/0! |  | 10.4762 |  | 10.9792 |  | 12.5289 |  | 16.1905 |  | 21.2121 |  | 10.2745 |  | 11.0156 |  | 51.0182 |  | 62.6263 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 300 |  | #DIV/0! |  | 30.4487 |  | 22.4359 |  | 7.8556
[16 empty] | Noise | Cup/Background | [5 empty] | 158 |  | 169 |  | 66 |  |  |  | 20.6 |  | 48 |  | 93 | [13 empty] | 14.9 | [5 empty] | 10 |  | 18 | [11 empty] | 20
[21 empty] | 0 |  | 1.5368 |  | 1.5188 |  | 0.062565 |  | 0 |  | 20 |  | 5.8752 |  | 0.16113 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.5294 |  | 0 |  | 0 |  | 151.5152 |  | 1500 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 63.6943